Rys. 1 Projekt aneksu kuchennego do pomieszczenia C oraz do pomieszczenia D.
[image: image1.jpg]



1. Meble kuchenne do pomieszczenia socjalnego wraz z wyposażeniem w sprzęt AGD. Aneks kuchenny jednorzędowy o długości ok. 380cm. 

2. W ciągu szafek dolnych od prawej strony:
2.1. trzy szafki „60” z dwiema pólkami, front na zawiasie;

2.2. szafka „60” z trzema szufladami oraz szufladą wewnętrzną na sztućce; 
2.3. szafka „80” pod zlewozmywak w systemie szufladowym - z dwiema półkami;
2.4. szafka na zmywarkę do zabudowy o szerokości 60cm, front w kolorze jasnoszarym mat, front wraz z szynami łączeniowymi umożliwiającymi wypoziomowanie frontu zmywarki z frontami szafek dolnych;

2.5. korpus mebli w kolorze bardzo ciemnego drewna lub czarnym wykonany z płyty meblowej o gr. 16-18mm. Wysokość korpusów szafek dolnych – 80cm;
2.6. fronty dolnych szafek wykonane z płyty meblowej lakierowanej w kolorze jasnoszarym mat;
2.7. do szafek dolnych należy zastosować uchwyty podłużne w kolorze czarnym, mocowane dwupunktowo poziomo, osiowo w stosunku do frontu.

3. Blat w standardzie blatów kuchennych o grubości od 2,8 – 3,8 cm wykończony laminatem w kolorze jesionu. 

4. Ściany w pasie nad blatowym do wysokości dolnej płaszczyzny szafek górnych wykończyć za pomocą szkła lacobel w kolorze białym.

5. W ciągu szafek górnych od prawej strony:
5.1.1. cztery szafki „60” z frontem na zawiasie;
5.1.2. jedna szafka  „80” z podwójnymi drzwiami, fronty na zawiasie;
5.1.3. jedna szafka „60” z frontem na zawiasie;
5.1.4. korpusy szafek górnych w kolorze bardzo ciemnego drewna lub czarnym wykonany z płyty meblowej o gr. 16-18mm. Zawieszone nad blatem na wysokości 55-60cm wyposażone w oświetlenie nad blatowe w postaci opraw LED liniowych sterowanych za pomocą pilota. Zamawiający dopuszcza zastosowanie transformatora do oświetlenia LED ukrytego ponad korpusami szafek. Wysokość korpusów 35-45cm, zawieszonych w jednym rzędzie; 
5.1.5. front w kolorze jesionu; 
6. do szafek górnych należy zastosować uchwyty podłużne w kolorze czarnym, mocowane dwupunktowo poziomo, osiowo w stosunku do frontu.
7. Elementy uzupełniające przestrzeń pomiędzy szafkami, między ścianą a szafką lub podłogą a szafką powinny być docinane z paneli maskujących (blend). Przestrzenie pomiędzy korpusami, a ścianą należy wykończyć za pomocą blend poziomych w kolorze korpusu i pionowych w kolorze frontu.
8. Szafki górne winny być zamontowane na szynie do zawieszenia.
9. Szafki dolne – stojące na regulowanych nogach.
10. Szuflady winny posiadać metalowe boki oraz w przypadku wysokich szuflad należy zastosować relingi.

11. Wszystkie meble winny być wykonane i zamontowane zgodnie ze sztuką meblarską.
12. Dodatki: 
12.1. kosz z pokrywą o pojemności 3l w kolorze jasnoszarym
12.2. kosz z pokrywą o pojemności 10l w kolorze jasnoszarym;
12.3. kosz z pokrywą o pojemności 22l w kolorze jasnoszarym;
12.4. kosz z pokrywą na odpady BIO o pojemności 10l w kolorze jasnoszarym;
12.5. ochraniacz podłogi pod zmywarkę. Ochraniacz winien kierować wodę na przednią krawędź zmywarki.
13. Wyposażenie AGD:
13.1. zlew czarny wykonany z kompozytu z jedną komorą i ociekaczem wraz niezbędnymi kompatybilnymi akcesoriami (syfon z sitem, pokrywka). Syfon z podejściem do zmywarki. Zlew typu wbudowany, przystosowany do montażu na szafkę 80cm;
13.2. bateria kuchenna: kolor stalowy, typ stojąca, materiał korpusu: mosiądz. Montaż na zlewie.
13.3. kuchenka mikrofalowa: kolor: czarny, moc mikrofali 800W, pojemność 23l.
13.4. lodówka wolnostojąca: kolor – czarny (czarno-stalowy), Wysokość: 155cm (+- 5cm). Pojemność chłodziarki 316l (+-10l). Kierunek otwierania drzwi – prawy/lewy. Klasa energetyczna – A,B,C lub D.

13.5. zmywarka do zabudowy: przystosowana do montażu w szafce o szerokości 60 cm, Głębokość: 55 cm, Pojemność użytkowa – min. 13 kompletów. Klasa energetyczna – A,B,C lub D.
14. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić pomiary pomieszczenia w celu dopasowania wymiarów mebli do pomieszczenia.
