Rys. 1 Projekt aneksu kuchennego do pomieszczenia F (budynek b).

- Meble kuchenne do pomieszczenia socjalnego wraz z wyposażeniem w sprzęt AGD. Aneks kuchenny jednorzędowy, długość zabudowy 220cm.

- Korpus mebli w kolorze bardzo ciemnego drewna lub czarne wykonany z płyty meblowej o gr. 16-18mm.

- Fronty dolnych szafek wykonane z płyty meblowej lakierowanej w kolorze jasno szarym mat

- W ciągu szafek dolnych od prawej strony:

  - szafka „60” z trzema szufladami oraz szufladą wewnętrzną na sztućće,

  - szafka „80” pod zlewozmywak w systemie szufladowym – dwie szuflady,

  - szafka „60” do zabudowy piekarnika z funkcją kuchenki mikrofalowej i płyty indukcyjnej z dwiema szufladami.

  - szafka cargo „20”.

- Blat w standardzie blatów kuchennych o grubości od 2,8 – 3,8cm wykończony laminatem w kolorze jesionu.

- Fronty szafek górnych w kolorze jesionu.

- W ciągu szafek górnych od prawej strony:

  - szafka „60” z  frontem na zawiasach,

  - dwie szafki „80” z podwójnymi drzwiami, fronty na zawiasie, w szafce od ściany wbudowany okap kominowy (nad płytą indukcyjną).

  - korpusy szafek górnych w kolorze bardzo ciemnego drewna lub czarne wykonane z płyty meblowej o gr. 16-18mm. Zawieszone nad blatem na wysokości 55-60cm wyposażone w oświetlenie nad blatowe w postaci opraw LED liniowych sterowanych za pomocą pilota. Zamawiający dopuszcza zastosowanie transformatora do oświetlenia LED ukrytego ponad korpusami szafek. W każdym z korpusów jedna półka wewnętrzna w kolorze korpusu. Wysokość korpusów 35-45cm, zawieszonych w jednym rzędzie.

- Elementy uzupełniające przestrzeń pomiędzy szafkami, między ścianą a szafką lub podłogą a szafką powinny być docinane z paneli maskujących (blend). Przestrzenie pomiędzy korpusami, a ścianą należy wykończyć za pomocą blend poziomych w kolorze korpusu i pionowych w kolorze frontu.

- Uchwyty – należy zastosować uchwyty w postaci gałek w kolorze czarnym.

- Ściany w pasie nad blatowym do wysokości dolnej płaszczyzny szafek górnych wykończyć za pomocą szkła lacobel w kolorze białym.

- Szafki górne winny być zamontowane na szynie do zawieszenia.

- Szafki dolne – stojące na regulowanych nogach.

- Szuflady winny posiadać metalowe boki oraz w przypadku wysokich szuflad należy zastosować relingi.

- Wszystkie meble winny być wykonane i zamontowane zgodnie ze sztuką meblarską.

- Dodatki:

  - kosz z pokrywką o pojemności 3l w kolorze jasnoszary;

  - kosz z pokrywą o pojemności 10l w kolorze jasnoszarym;

  - kosz z pokrywą o pojemności 22l w kolorze jasnoszarym;

  - kosz z pokrywą na odpady BIO o pojemności 10l w kolorze jasnoszarym;

- Wyposażenie AGD

  - Zlew czarny wykonany z kompozytu z jedną komorą i ociekaczem wraz niezbędnymi kompatybilnymi akcesoriami (syfon z sitem, pokrywka). Zlew typu wbudowany, przystosowany do montażu na szafkę 80cm.

  - Bateria kuchenna: kolor stalowy, typ stojąca, materiał korpusu: mosiądz. Montaż na zlewie.

  - Piekarnik z funkcją kuchenki mikrofalowej do zabudowy w szafce „60”. Moc wyjściowa kuchenki mikrofalowej: 1000 W. Napięcie: 220-240V. Stal nierdzewna.

  - Płyta indukcyjna – kolor czarny, do zabudowy na szafce „60”.

  - Okap kominowy – typ podszafkowy, wydajność w trybie wyciągu: 630m3/h, wydajność w trybie recyrkulacji: 365m3/h, napięcie 220-240V, z filtrem węglowym, montaż instalacji w obiegu zamkniętym.

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić pomiary pomieszczenia w celu dopasowania wymiarów mebli do pomieszczenia.